## Slide 1
Calculele Limitelor de Folosinta Speciala a Apei

## Slide 2: Introducere
Aspecte Generale
Interfata
Parametri de intrare
Verificarea si valabilitatea datelor
Exercitii practice

## Slide 3: Aspecte Generale
Specificatii tehnice
Tehnologiile web
Open source
Independenta de sistemul de operare a calculatorului

## Slide 4: Interfata
Structura generala

## Slide 5: Interfata - continuare
Optiuni de calculare - 1
Legenda
Selectare optiune
Parametru de intrare
Rezultat

## Slide 6: Interfata - continuare
Optiuni de calculare - 2

## Slide 7: Parametri de intrare
Parametri de intrare acceptati
Datele introduse manual de operator
  Siruri de date numerice, >0
  Date numerice, >0

## Slide 8: Verificarea si valabilitatea datelor
Verificarea si valabilitatea datelor introduce de operator
Verificarea automata a datelor
Valabilitatea automata a datelor

## Slide 9: Exercitii practice

## Slide 10: Populatie
Debit zilnic mediu

## Slide 11: Populatie - continuare
Debit zilnic maxim

## Slide 12: Populatie - continuare
Cerinta de Apa
  Debite caracteristice

## Slide 13: Acvacultura
Volumul de umplere

## Slide 14: Acvacultura - continuare
Volumul de improspatare

## Slide 15: Acvacultura - continuare
Volumul de primenire

## Slide 16: Acvacultura - continuare
Volumul de compensare

## Slide 17: Acvacultura - continuare
Necesarul de apă total pentru bazin

## Slide 18: Irigare
Irigare subterana
Ordinea de calcul
1
2
3

## Slide 19: Irigare - continuare
Irigare subterana
1
2

## Slide 20: Irigare - continuare
Irigatia subterana continua

## Slide 21: Irigare - continuare
Irigatia subterana periodica

## Slide 22: Irigare - continuare
Irigarea culturilor pomicole – Norma de irigare

## Slide 23: Irigare - continuare
Irigarea culturilor pomicole – Norma de udare

## Slide 24: Irigare - continuare
Irigarea culturilor pomicole – Intervalul de timp intre udari

## Slide 25: Irigare - continuare
Irigarea culturilor pomicole – Debitul specific pentru culturi

## Slide 26: Irigare - continuare
Irigarea culturilor Agricole – ET0

## Slide 27: Irigare - continuare
Irigarea culturilor Agricole – Necesarul de apa net (Nnet)

## Slide 28: Irigare - continuare
Irigarea culturilor Agricole – Necesarul de apa brut (Nbrut)

## Slide 29: Concluzii
Structura versiune draft a aplicatiei
Parametrii de intrare, verificarea si valabilitatea datelor
Exercitii practice

## Slide 30
Intrebari?